## Presupuesto
PRESUPUESTO
CLIENTE |  | EMPRESA
Nombre: PlugCAD |  | Nombre: PlugCAD
Dirección: SRL, La Unión |  | Dirección: SRL, La Unión
Teléfono: 0000 - 0000 |  | Teléfono: 0000 - 0000
Proyecto: PlugCAD
Fecha Presupuesto: 00/00/00 |  | Validez: 00/00/00
N° | DESCRIPCIÓN | UDS. | CANTIDAD | PU | TOTAL
1 | Tareas Preliminares |  |  |  | 9
1.1 | Acareo de materiales de descapote: Movimiento de materiales removidos durante el descapote hacia zonas de acopio o disposición final, considerando un volumen de 15 m³ y una distancia de transporte de 10 km. | m3 | 1 | 1 | 1
1.2 | Servicio de seguridad e higiene: Incluye la instalación de señalización de seguridad (10 señales), entrega de equipo de protección personal (20 cascos, guantes) y capacitación al personal en protocolos de seguridad. | un | 1 | 1 | 1
1.3 | Descapote: Remoción de vegetación y capa superficial de tierra en un área de 500 m² con una profundidad promedio de 20 cm, utilizando maquinaria ligera y herramientas manuales. | m2 | 1 | 1 | 1
1.4 | Cerramiento de aislamiento del sector: Instalación de 30 m lineales de láminas galvanizadas de 3 yardas de altura para delimitar el perímetro del área de trabajo y garantizar seguridad. | m | 1 | 1 | 1
1.5 | Demolición: Destrucción controlada de estructuras existentes de 50 m², utilizando maquinaria específica. Incluye retiro de 12 m³ de escombros y transporte a un sitio autorizado. | m2 | 1 | 1 | 1
1.6 | Acareo de materiales: Transporte interno de materiales dentro del área de trabajo, abarcando un volumen de 10 m³. | m3 | 1 | 1 | 1
1.7 | Desalojo: Retiro de residuos sólidos acumulados durante las actividades preliminares, incluyendo transporte hacia áreas de disposición final autorizadas. | un | 1 | 1 | 1
1.8 | Trazo y nivelación: Marcado de ejes y niveles para futuras construcciones en un área de 300 m², empleando nivel óptico y herramientas de precisión. | m2 | 1 | 1 | 1
1.9 | Limpieza, chapeo y entroncado: Limpieza del terreno en un área de 400 m², eliminando maleza, raíces y residuos sólidos mediante maquinaria ligera y equipo manual. | m2 | 1 | 1 | 1
2 | Movimientos de Tierra |  |  |  | 4
2.1 | Excavación para cisternas: Excavación de un área de 5x5 metros con una profundidad de 3 metros para cisternas, utilizando retroexcavadora y considerando el retiro de 75 m³ de material. | m3 | 1 | 1 | 1
2.2 | Excavación para pozos sépticos: Excavación de un pozo séptico con un diámetro de 2 metros y profundidad de 4 metros, eliminando 12.5 m³ de tierra. | m3 | 1 | 1 | 1
2.3 | Nivelación y compactación de terreno: Nivelación de un área de 200 m² y compactación al 95% Proctor con una capa de relleno de 15 cm de espesor. | m2 | 1 | 1 | 1
2.4 | Relleno de zanjas: Relleno y compactación de 50 m lineales de zanjas previamente excavadas, utilizando material seleccionado. | m | 1 | 1 | 1
3 | Trazo y Nivelación |  |  |  | 6
3.1 | Trazo topográfico: Realización del trazo general del terreno en un área de 500 m², utilizando estación total y nivel óptico para garantizar precisión en cotas y alineaciones. | m2 | 1 | 1 | 1
3.2 | Nivelación inicial del terreno: Corrección de desniveles en un área de 300 m², aplicando relleno o retiro de material para alcanzar una tolerancia de ±2 cm, empleando maquinaria ligera como minicargadores. | m2 | 1 | 1 | 1
3.3 | Colocación de estacas y referencias: Instalación de 50 estacas de madera tratada, cada una de 1.5 m de altura, para delimitar los ejes de construcción y niveles de referencia. | m | 1 | 1 | 1
3.4 | Marcado de cimentaciones: Identificación y marcado preciso de zanjas para cimentaciones en un área de 200 m², empleando hilo de trazado y plomadas. | m2 | 1 | 1 | 1
3.5 | Revisión de niveles y pendientes: Verificación de cotas y pendientes en superficies de trabajo, garantizando que cumplan con los diseños especificados, con una tolerancia de ±1 cm. | un | 1 | 1 | 1
3.6 | Rectificación de trazos: Ajuste y corrección de marcas iniciales debido a cambios en el diseño o condiciones imprevistas, asegurando que los puntos de referencia sean precisos y actualizados. | un | 1 | 1 | 1
4 | Excavaciones |  |  |  | 9
4.1 | Excavación para cimentaciones: Realización de zanjas para cimentaciones corridas, con dimensiones de 0.6 m de ancho por 0.8 m de profundidad y una longitud de 50 m lineales. | m3 | 1 | 1 | 1
4.2 | Excavación para muros de contención: Apertura de zanjas de 0.8 m de profundidad y 0.7 m de ancho para una longitud de 30 m. | m3 | 1 | 1 | 1
4.3 | Excavación en terreno rocoso: Uso de martillo neumático para remover 20 m³ de terreno rocoso, asegurando un acabado nivelado. | m3 | 1 | 1 | 1
4.4 | Excavación para pozos: Excavación manual o con maquinaria de un pozo de 2 m de diámetro y 5 m de profundidad, extrayendo 15.7 m³ de material. | m3 | 1 | 1 | 1
4.5 | Apertura de canaletas: Excavación de canaletas de drenaje con un ancho de 30 cm y profundidad de 40 cm, a lo largo de 25 m lineales. | m3 | 1 | 1 | 1
4.6 | Excavación para instalaciones: Apertura de zanjas de 0.3 m de ancho y 0.5 m de profundidad para instalaciones de tuberías o cables, abarcando 40 m lineales. | m3 | 1 | 1 | 1
4.7 | Relleno y compactación de excavaciones: Relleno de 50 m lineales de zanjas previamente excavadas, compactando en capas de 20 cm hasta alcanzar una densidad del 95% Proctor. | m3 | 1 | 1 | 1
4.8 | Excavación para fosas sépticas: Apertura de un área de 3x3 metros y 2 metros de profundidad para instalar una fosa séptica. | m3 | 1 | 1 | 1
4.9 | Excavación para bases de maquinaria: Excavación de un área de 4x4 metros y 1 metro de profundidad para la instalación de maquinaria pesada. | m3 | 1 | 1 | 1
5 | Fundaciones |  |  |  | 8
5.1 | Cimentaciones corridas: Construcción de 40 m lineales de cimentaciones corridas de concreto ciclópeo, con dimensiones de 0.6 m de ancho y 0.8 m de altura. | m | 1 | 1 | 1
5.2 | Zapatas aisladas: Vaciado de 8 zapatas aisladas de concreto armado, cada una con dimensiones de 1.2x1.2x0.4 m, reforzadas con acero #4. | m3 | 1 | 1 | 1
5.3 | Soleras de fundación: Instalación de 35 m lineales de soleras de concreto con un espesor de 15 cm, reforzadas con malla electrosoldada. | m | 1 | 1 | 1
5.4 | Pilotes: Perforación e instalación de 10 pilotes de concreto armado, cada uno con un diámetro de 0.6 m y una profundidad de 8 m. | m | 1 | 1 | 1
5.5 | Placas de fundación: Colocación de placas de concreto de 3x3 m con un espesor de 30 cm, reforzadas con doble capa de acero. | m | 1 | 1 | 1
5.6 | Refuerzos de cimentaciones: Instalación de varillas de refuerzo verticales y horizontales en cimentaciones corridas, según especificaciones estructurales. | m | 1 | 1 | 1
5.7 | Relleno y compactación: Relleno de cimentaciones con material granular, compactado en capas de 20 cm hasta alcanzar una densidad del 95% Proctor. | m3 | 1 | 1 | 1
5.8 | Impermeabilización de cimentaciones: Aplicación de membranas impermeables en 40 m lineales de cimentaciones para prevenir filtraciones. | m2 | 1 | 1 | 1
6 | Paredes y Muros |  |  |  | 9
6.1 | Paredes de bloque de concreto: Construcción de 100 m² de muros con bloques de concreto de 15 cm de espesor, utilizando mortero 1:2 y refuerzo con varilla #3 cada 2 m. | m2 | 1 | 1 | 1
6.2 | Paredes de ladrillo: Colocación de 120 m² de muros con ladrillo artesanal, empleando mortero 1:5 para acabados finos. | m2 | 1 | 1 | 1
6.3 | Paredes de tabla roca: Instalación de 80 m² de muros interiores con paneles de tabla roca sobre estructura metálica. | m2 | 1 | 1 | 1
6.4 | Muros de contención: Construcción de 50 m lineales de muros de concreto armado, con 0.3 m de ancho y 2 m de altura. | m3 | 1 | 1 | 1
6.5 | Paredes prefabricadas: Montaje de 60 m² de paneles prefabricados para muros exteriores con acabado texturizado. | m2 | 1 | 1 | 1
6.6 | Paredes de vidrio: Instalación de 20 m² de paneles de vidrio templado de 10 mm, con marcos de aluminio anodizado. | m2 | 1 | 1 | 1
6.7 | Paredes de mampostería: Construcción de 80 m² de muros de piedra natural, utilizando mezcla de cemento y arena 1:3. | m2 | 1 | 1 | 1
6.8 | Muros colados in situ: Vaciado de 40 m² de muros de concreto, con formaletas metálicas y refuerzo de varilla 3/8". | m2 | 1 | 1 | 1
6.9 | Paredes divisorias ligeras: Instalación de 30 m² de divisiones modulares con estructura de aluminio y paneles de PVC. | m2 | 1 | 1 | 1
7 | Refuerzos Estructurales |  |  |  | 7
7.1 | Columnas de concreto armado: Construcción de 10 columnas de 3 m de altura y sección de 20x20 cm, reforzadas con varilla #4 y estribos cada 15 cm. | m3 | 1 | 1 | 1
7.2 | Castillos: Instalación de 30 m lineales de castillos de concreto reforzados con varilla #3, separados cada 2 m en muros. | m3 | 1 | 1 | 1
7.3 | Vigas de concreto: Colocación de 20 m lineales de vigas de concreto armado, con una sección de 20x30 cm, utilizando acero #4 y estribos a cada 20 cm. | m3 | 1 | 1 | 1
7.4 | Refuerzo metálico: Instalación de perfiles metálicos IPE para refuerzos estructurales, con un total de 15 m lineales. | m | 1 | 1 | 1
7.5 | Placas de anclaje: Colocación de 10 placas de anclaje de acero de 30x30 cm, soldadas a columnas metálicas. | m2 | 1 | 1 | 1
7.6 | Tensores: Instalación de 8 tensores de acero galvanizado de 12 mm de diámetro, con anclajes en los extremos. | m | 1 | 1 | 1
7.7 | Refuerzo de cimentaciones: Colocación de varillas de refuerzo adicionales en cimentaciones corridas y zapatas según especificaciones. | Kg | 1 | 1 | 1
8 | Entrepisos y Losas |  |  |  | 9
8.1 | Losa maciza de concreto: Construcción de 100 m² de losa maciza de concreto armado con un espesor de 15 cm, reforzada con doble capa de acero #4. | m3 | 1 | 1 | 1
8.2 | Losa aligerada con bovedilla: Construcción de 120 m² de losa aligerada utilizando bloques de poliestireno y refuerzo con varillas de acero #3 a cada 30 cm. | m3 | 1 | 1 | 1
8.3 | Losa prefabricada: Instalación de 80 m² de losa prefabricada con paneles de concreto, soportados por vigas metálicas. | m2 | 1 | 1 | 1
8.4 | Forjado metálico: Montaje de 50 m² de entrepiso con perfiles de acero laminado, utilizando placas colaborantes. | m2 | 1 | 1 | 1
8.5 | Entrepiso de madera: Instalación de 40 m² de entrepiso de madera tratada, con vigas de soporte y acabado barnizado. | m2 | 1 | 1 | 1
8.6 | Refuerzo de entrepisos: Colocación de perfiles metálicos adicionales en áreas de mayor carga para reforzar los entrepisos existentes. | Kg | 1 | 1 | 1
8.7 | Impermeabilización de losas: Aplicación de membrana impermeable en 100 m² de losas superiores para evitar filtraciones. | m2 | 1 | 1 | 1
8.8 | Pulido de losas: Realización de pulido mecánico en 80 m² de losas para un acabado liso y listo para recubrimientos. | m2 | 1 | 1 | 1
8.9 | Acabados en losas: Aplicación de selladores y recubrimientos epóxicos en 60 m² de losas para áreas industriales o húmedas. | m2 | 1 | 1 | 1
9 | Escaleras |  |  |  | 9
9.1 | Escaleras de concreto armado: Construcción de escaleras de concreto armado con un ancho de 1 m, contrahuella de 18 cm y huella de 28 cm, con acabado en pulido o fratasado. | m | 1 | 1 | 1
9.2 | Escaleras metálicas: Instalación de escaleras metálicas de perfil IPE para interiores, con pasamanos y acabado en pintura anticorrosiva. | m | 1 | 1 | 1
9.3 | Escaleras de madera: Construcción de escaleras de madera tratada para interiores, con un ancho de 0.9 m, barnizadas para durabilidad y resistencia a la humedad. | m | 1 | 1 | 1
9.4 | Escaleras prefabricadas: Instalación de módulos prefabricados de escaleras de concreto, con ensamblaje in situ para áreas exteriores o interiores. | m | 1 | 1 | 1
9.5 | Escaleras flotantes: Instalación de escaleras flotantes de diseño arquitectónico, utilizando peldaños individuales de madera o concreto anclados a muros estructurales. | m | 1 | 1 | 1
9.6 | Escaleras helicoidales: Construcción de escaleras helicoidales de concreto o metal con un diámetro de 2 m, diseñadas para maximizar espacio. | m | 1 | 1 | 1
9.7 | Refuerzo de escaleras existentes: Refuerzo estructural de escaleras de concreto o metal, incluyendo la reparación de peldaños y aplicación de recubrimientos antideslizantes. | m | 1 | 1 | 1
9.8 | Acabados en escaleras: Aplicación de recubrimientos como cerámica, granito o alfombras en 20 escalones, con bordes de seguridad. | m | 1 | 1 | 1
9.9 | Escaleras exteriores: Construcción de escaleras exteriores con concreto ciclópeo, diseñadas para resistir condiciones climáticas adversas. | m | 1 | 1 | 1
10 | Techos y Cubiertas |  |  |  | 10
10.1 | Cubierta de lámina galvanizada: Instalación de 100 m² de lámina galvanizada calibre 26, con aislamiento térmico y botaguas en los bordes. | m2 | 1 | 1 | 1
10.2 | Cubierta de teja cerámica: Colocación de 80 m² de teja cerámica con soporte de madera tratada, incluyendo impermeabilización con fieltro asfáltico. | m2 | 1 | 1 | 1
10.3 | Cubierta de policarbonato: Instalación de 50 m² de policarbonato traslúcido para techos ligeros, con estructura metálica. | m2 | 1 | 1 | 1
10.4 | Cubierta de teja asfáltica: Montaje de 70 m² de teja asfáltica sobre superficie de madera contrachapada, impermeabilizada previamente. | m2 | 1 | 1 | 1
10.5 | Techumbre metálica: Construcción de 120 m² de techo metálico con perfil IPR, lámina ondulada y aislamiento termoacústico. | m2 | 1 | 1 | 1
10.6 | Techos prefabricados: Instalación de paneles prefabricados tipo sándwich en un área de 60 m², con núcleo aislante de poliuretano. | m2 | 1 | 1 | 1
10.7 | Refuerzo de cubiertas existentes: Refuerzo estructural en 40 m² de techos existentes con perfiles metálicos y láminas nuevas. | m2 | 1 | 1 | 1
10.8 | Cielo falso: Instalación de 100 m² de cielo falso con paneles de yeso o PVC, sobre estructura metálica. | m2 | 1 | 1 | 1
10.9 | Impermeabilización de techos: Aplicación de membranas impermeables en 80 m² de techos para prevenir filtraciones. | m2 | 1 | 1 | 1
10.1 | Accesorios para techos: Instalación de canaletas, bajantes y remates metálicos en un total de 50 m lineales. | m | 1 | 1 | 1
11 | Acabados |  |  |  | 12
11.1 | Enlucido de paredes: Aplicación de mortero de cemento en 150 m² de paredes interiores, con un espesor promedio de 1.5 cm, utilizando mezcla 1:4. | m2 | 1 | 1 | 1
11.2 | Enlucido de techos: Aplicación de mortero fino en 100 m² de techos interiores, asegurando un acabado liso y uniforme. | m2 | 1 | 1 | 1
11.3 | Pintura en interiores: Aplicación de sellador y dos capas de pintura acrílica en 200 m² de paredes y techos, con colores seleccionados según diseño. | m2 | 1 | 1 | 1
11.4 | Pintura en exteriores: Aplicación de pintura elastomérica en 120 m² de fachadas, con resistencia a la intemperie y acabados texturizados. | m2 | 1 | 1 | 1
11.5 | Acabado de esquinas: Colocación de cantoneras metálicas en 50 m lineales para proteger esquinas y lograr un acabado preciso. | m2 | 1 | 1 | 1
11.6 | Aplicación de cerámica en paredes: Instalación de azulejos de cerámica en 80 m² de muros, utilizando adhesivo especializado y juntas de 2 mm. | m2 | 1 | 1 | 1
11.7 | Aplicación de porcelanato en paredes: Instalación de 60 m² de porcelanato en áreas húmedas, con juntas epóxicas para mayor impermeabilidad. | m2 | 1 | 1 | 1
11.8 | Estuco decorativo: Aplicación de estuco veneciano en 40 m² de paredes, logrando un acabado brillante y personalizado. | m2 | 1 | 1 | 1
11.9 | Revestimientos en madera: Colocación de paneles de madera tratada en 30 m² de muros interiores, con acabado barnizado. | m2 | 1 | 1 | 1
11.1 | Revestimientos en piedra: Instalación de piedra natural en 25 m² de muros exteriores, con adhesivo y sellador resistente al clima. | m2 | 1 | 1 | 1
11.11 | Molduras y cornisas: Instalación de 100 m lineales de molduras de yeso en techos y paredes, para acabados decorativos. | m2 | 1 | 1 | 1
11.12 | Acabado con papel tapiz: Colocación de papel tapiz vinílico en 50 m² de paredes interiores, con adhesivos especializados. | m2 | 1 | 1 | 1
12 | Pisos |  |  |  | 12
12.1 | Piso cerámico: Instalación de 100 m² de cerámica de alto tránsito, utilizando adhesivo especializado y juntas epóxicas. | m2 | 1 | 1 | 1
12.2 | Piso de porcelanato: Colocación de 80 m² de porcelanato con acabados brillantes o mate, para interiores o exteriores. | m2 | 1 | 1 | 1
12.3 | Piso vinílico: Instalación de 60 m² de piso vinílico de alta resistencia, ideal para áreas húmedas o comerciales. | m2 | 1 | 1 | 1
12.4 | Piso laminado: Instalación de 50 m² de piso laminado tipo madera, con sistema de clic y aislamiento acústico | m2 | 1 | 1 | 1
12.5 | Piso de mármol: Colocación de 40 m² de mármol natural pulido, con sellado para mayor durabilidad. | m2 | 1 | 1 | 1
12.6 | Piso de granito: Instalación de 30 m² de granito en formato de losetas, con acabado antideslizante en áreas exteriores. | m2 | 1 | 1 | 1
12.7 | Piso antideslizante: Colocación de 50 m² de piso cerámico antideslizante, ideal para áreas húmedas como baños y cocinas. | m2 | 1 | 1 | 1
12.8 | Piso de concreto pulido: Construcción de 100 m² de piso de concreto con acabado liso y sellado contra polvo. | m2 | 1 | 1 | 1
12.9 | Piso de madera sólida: Instalación de 40 m² de madera natural, con tratamiento antihumedad y barnizado. | m2 | 1 | 1 | 1
12.1 | Piso de ladrillo: Colocación de 60 m² de ladrillo artesanal en patios o áreas exteriores, con juntas de cemento. | m2 | 1 | 1 | 1
12.11 | Piso de caucho: Instalación de 30 m² de piso de caucho en áreas recreativas o gimnasios. | m2 | 1 | 1 | 1
12.12 | Piso industrial: Construcción de 80 m² de piso epóxico para áreas industriales o de alto tránsito. | m2 | 1 | 1 | 1
13 | Puertas |  |  |  | 10
13.1 | Puertas de madera sólida: Fabricación e instalación de puertas de madera natural de 0.9x2.1 m, con acabado barnizado y herrajes incluidos. | un | 1 | 1 | 1
13.2 | Puertas metálicas: Instalación de puertas de acero laminado para exteriores, de 0.9x2.1 m, con pintura anticorrosiva y cerradura de seguridad. | un | 1 | 1 | 1
13.3 | Puertas de vidrio templado: Montaje de puertas de vidrio templado de 10 mm de grosor, con bisagras y manijas de acero inoxidable, en dimensiones de 0.8x2.0 m. | un | 1 | 1 | 1
13.4 | Puertas corredizas: Instalación de puertas corredizas de aluminio con vidrio laminado, en dimensiones de 2.0x2.2 m, ideales para áreas exteriores o interiores. | un | 1 | 1 | 1
13.5 | Puertas de PVC: Colocación de puertas de PVC en baños o áreas húmedas, con dimensiones estándar de 0.7x2.0 m y bisagras resistentes a la humedad. | un | 1 | 1 | 1
13.6 | Puertas acústicas: Instalación de puertas acústicas con núcleo de aislamiento y revestimiento de madera, en dimensiones de 0.9x2.1 m, ideales para estudios o salas de reuniones. | un | 1 | 1 | 1
13.7 | Puertas plegables: Montaje de puertas plegables de PVC o madera, para espacios reducidos, con dimensiones ajustables de hasta 1.5 m de ancho. | un | 1 | 1 | 1
13.8 | Puertas contra incendio: Instalación de puertas certificadas contra fuego, con núcleo de acero y acabado en pintura epóxica, en dimensiones de 0.9x2.1 m. | un | 1 | 1 | 1
13.9 | Restauración de puertas existentes: Reparación y barnizado de puertas de madera, incluyendo cambio de cerraduras y bisagras si es necesario. | un | 1 | 1 | 1
13.1 | Herrajes y accesorios: Suministro e instalación de cerraduras, manijas, bisagras y retenedores para todas las puertas instaladas. | un | 1 | 1 | 1
14 | Ventanas |  |  |  | 10
14.1 | Ventanas de aluminio y vidrio: Instalación de ventanas corredizas de aluminio anodizado con vidrio templado de 6 mm, en dimensiones de 1.2x1.2 m. | un | 1 | 1 | 1
14.2 | Ventanas de madera: Fabricación e instalación de ventanas de madera tratada, con vidrio flotado de 5 mm y sellado hermético, en dimensiones de 1.0x1.0 m. | un | 1 | 1 | 1
14.3 | Ventanas de PVC: Colocación de ventanas abatibles de PVC, con doble acristalamiento y marco resistente a la intemperie, en dimensiones de 1.0x1.2 m. | un | 1 | 1 | 1
14.4 | Ventanas acústicas: Instalación de ventanas con doble vidrio laminado de 6 mm, separadas por cámara de aire, para aislamiento acústico, en dimensiones de 1.2x1.5 m. | un | 1 | 1 | 1
14.5 | Ventanas panorámicas: Montaje de ventanales fijos de vidrio templado de 10 mm, con perfiles de aluminio, en dimensiones de 3.0x2.5 m. | un | 1 | 1 | 1
14.6 | Ventanas abatibles: Instalación de ventanas abatibles de acero galvanizado, con pintura electrostática, en dimensiones de 1.2x1.0 m. | un | 1 | 1 | 1
14.7 | Ventanas de proyección: Colocación de ventanas de proyección con sistema de bisagras ocultas, en dimensiones de 0.9x0.9 m. | un | 1 | 1 | 1
14.8 | Restauración de ventanas existentes: Reparación de ventanas de madera o aluminio, incluyendo sustitución de vidrios y herrajes. | un | 1 | 1 | 1
14.9 | Ventanas para baños: Instalación de ventanas de vidrio esmerilado para privacidad, en dimensiones de 0.6x0.6 m, con marcos de PVC o aluminio. | un | 1 | 1 | 1
14.1 | Herrajes y accesorios: Suministro e instalación de bisagras, cerraduras, manijas y sellos para todas las ventanas colocadas. | un | 1 | 1 | 1
15 | Instalaciones Sanitarias (Agua Potable y Drenaje) |  |  |  | 10
15.1 | Red de agua potable: Instalación de 100 m de tubería PVC de 1/2” para red de distribución, incluyendo accesorios como codos y válvulas. | un | 1 | 1 | 1
15.2 | Conexiones domiciliarias: Conexión de red principal a servicios sanitarios de vivienda, con 20 m de tubería PVC de 3/4” y válvulas de control. | un | 1 | 1 | 1
15.3 | Sistema de desagüe sanitario: Colocación de 80 m de tubería PVC de 4” para drenajes principales y accesorios de conexión. | un | 1 | 1 | 1
15.4 | Sistemas de drenaje pluvial: Instalación de 50 m de tubería PVC de 3” para recolección de agua de lluvia, incluyendo rejillas y registros. | un | 1 | 1 | 1
15.5 | Fosas sépticas: Construcción de una fosa séptica prefabricada de concreto con capacidad de 5 m³, conectada al sistema de desagüe. | un | 1 | 1 | 1
15.6 | Pozos de absorción: Excavación y construcción de pozo de absorción con anillos de concreto prefabricados, con un diámetro de 1.2 m y profundidad de 3 m. | un | 1 | 1 | 1
15.7 | Instalación de accesorios sanitarios: Colocación de lavamanos, inodoros y duchas en baños, con conexiones de agua potable y desagüe. | un | 1 | 1 | 1
15.8 | Tanque elevado o cisterna: Instalación de tanque elevado de 2,000 litros o cisterna subterránea con sistema de bombeo. | un | 1 | 1 | 1
15.9 | Pruebas de presión y fugas: Realización de pruebas hidráulicas para garantizar la estanqueidad de las redes de agua potable y desagües. | un | 1 | 1 | 1
15.1 | Reparaciones de redes sanitarias existentes: Sustitución de tuberías dañadas y rehabilitación de conexiones en instalaciones existentes. | un | 1 | 1 | 1
16 | Aguas Negras y Pluviales |  |  |  | 10
16.1 | Instalación de tuberías de aguas negras: Colocación de 80 m de tubería PVC de 4", diseñada para drenajes principales, incluyendo conexiones y codos. | m | 1 | 1 | 1
16.2 | Instalación de tuberías de aguas pluviales: Instalación de 50 m de tubería PVC de 3", para la recolección de aguas de lluvia en áreas residenciales. | m | 1 | 1 | 1
16.3 | Pozos de absorción: Excavación y construcción de pozo de absorción con anillos prefabricados de concreto, de 1.2 m de diámetro y 3 m de profundidad. | m | 1 | 1 | 1
16.4 | Rejillas de captación: Instalación de rejillas de captación en 5 puntos estratégicos para dirigir las aguas pluviales hacia el sistema de drenaje. | un | 1 | 1 | 1
16.5 | Trampas de grasa: Colocación de una trampa de grasa prefabricada, con capacidad para 50 litros, en áreas de cocina. | un | 1 | 1 | 1
16.6 | Cámaras de inspección: Construcción de 3 cámaras de inspección de concreto, con tapas removibles, para mantenimiento del sistema. | un | 1 | 1 | 1
16.7 | Drenaje subterráneo: Instalación de drenaje subterráneo con tubería corrugada de 100 m, para áreas de cultivo o jardines. | m | 1 | 1 | 1
16.8 | Conexión a red municipal: Conexión de tuberías de aguas negras y pluviales al sistema de alcantarillado público, incluyendo válvulas de control. | m | 1 | 1 | 1
16.9 | Sistemas de retención de aguas pluviales: Instalación de tanque de retención de aguas pluviales con capacidad de 2,000 litros, para riego o uso doméstico. | un | 1 | 1 | 1
16.1 | Pruebas hidráulicas: Realización de pruebas de flujo y estanqueidad en las tuberías instaladas, garantizando su correcto funcionamiento. | m | 1 | 1 | 1
17 | Electricidad |  |  |  | 13
17.1 | Instalación de acometida eléctrica: Montaje de acometida aérea o subterránea, con cableado de 6 AWG, tablero de distribución y protecciones principales. | m | 1 | 1 | 1
17.2 | Tendido de circuitos eléctricos: Instalación de 150 m de cableado eléctrico de 12 AWG, con tubos conduit y cajas de derivación. | m | 1 | 1 | 1
17.3 | Instalación de luminarias: Montaje de 20 luminarias LED de 18 W en interiores y exteriores, con soportes metálicos y conexiones. | un | 1 | 1 | 1
17.4 | Instalación de tomacorrientes: Colocación de 25 tomacorrientes dobles polarizados, con cableado independiente y protección. | un | 1 | 1 | 1
17.5 | Interruptores: Instalación de 15 interruptores sencillos y dobles, con cajas de montaje empotradas. | un | 1 | 1 | 1
17.6 | Circuitos para electrodomésticos: Tendido de circuitos dedicados para electrodomésticos de alto consumo, con cableado de 10 AWG y breakers individuales. | un | 1 | 1 | 1
17.7 | Sistemas de iluminación decorativa: Instalación de 10 metros lineales de luces LED empotradas, con controles dimerizables. | un | 1 | 1 | 1
17.8 | Instalación de ventiladores de techo: Montaje de 5 ventiladores de techo, con soporte estructural y conexiones eléctricas. | un | 1 | 1 | 1
17.9 | Sistema de puesta a tierra: Colocación de 3 barras de cobre de 2.4 m y sistema de conexión a tierra para toda la instalación eléctrica. | un | 1 | 1 | 1
17.1 | Tablero de distribución: Montaje de tablero de distribución con 12 circuitos, breakers térmicos y diferenciales, etiquetado y pruebas funcionales. | un | 1 | 1 | 1
17.11 | Instalación de sistema de respaldo: Conexión de inversor y batería para respaldo eléctrico, con capacidad de 5 kWh. | un | 1 | 1 | 1
17.12 | Instalación de sistemas de intercomunicación: Montaje de sistema de videoportero y telefonía interna, con cableado de datos y fuente de alimentación. | un | 1 | 1 | 1
17.13 | Pruebas de funcionamiento: Realización de pruebas de continuidad, resistencia y carga en todos los circuitos instalados, garantizando la seguridad y funcionalidad. | un | 1 | 1 | 1
18 | Energías Renovables |  |  |  | 10
18.1 | Instalación de paneles solares: Montaje de 20 paneles solares fotovoltaicos de 450 Wp cada uno, en un área de 40 m², con estructura metálica y sistema de anclaje. | m2 | 1 | 1 | 1
18.2 | Sistema de almacenamiento de energía: Instalación de baterías de litio con una capacidad total de 10 kWh, conectadas a un inversor híbrido. | m | 1 | 1 | 1
18.3 | Inversores solares: Colocación de inversor solar de 5 kW, con protección contra sobretensiones y sistema de monitoreo en tiempo real. | un | 1 | 1 | 1
18.4 | Sistemas de calentamiento solar de agua: Instalación de colectores solares para agua caliente sanitaria, con capacidad de 200 litros y aislamiento térmico. | un | 1 | 1 | 1
18.5 | Iluminación solar: Montaje de 10 lámparas solares autónomas para exteriores, con baterías integradas y paneles individuales de 30 W. | un | 1 | 1 | 1
18.6 | Sistemas de bombeo solar: Instalación de bomba de agua alimentada por energía solar, con capacidad de 1.5 HP y paneles dedicados. | un | 1 | 1 | 1
18.7 | Sistemas de energía eólica: Montaje de un aerogenerador de 1 kW con torre de 10 m de altura, anclajes y conexiones eléctricas al sistema principal. | un | 1 | 1 | 1
18.8 | Sistemas de cogeneración: Instalación de sistema de cogeneración para uso industrial, con una capacidad de 50 kW térmicos y eléctricos combinados. | un | 1 | 1 | 1
18.9 | Vehículos eléctricos y estaciones de carga: Montaje de estación de carga tipo 2 para vehículos eléctricos, con capacidad de 7.2 kW y conectividad. | un | 1 | 1 | 1
18.1 | Mantenimiento de sistemas renovables: Revisión y limpieza de paneles solares, chequeo de baterías e inversores, asegurando la eficiencia del sistema. | un | 1 | 1 | 1
19 | Instalaciones Mecánicas |  |  |  | 10
19.1 | Sistemas de aire acondicionado: Instalación de unidades tipo split de 12,000 BTU, con tuberías de cobre y aislamiento térmico, en un área de 40 m². | un | 1 | 1 | 1
19.2 | Ventilación mecánica: Montaje de sistemas de extracción de aire en cocinas o baños, con ductos galvanizados y extractor de 250 CFM. | un | 1 | 1 | 1
19.3 | Ductos de aire acondicionado: Fabricación e instalación de 30 m lineales de ductos de lámina galvanizada, con aislamiento acústico y térmico. | m | 1 | 1 | 1
19.4 | Sistemas de extracción de humo: Colocación de campanas de extracción para cocinas industriales, conectadas a ductos de 200 mm de diámetro. | un | 1 | 1 | 1
19.5 | Sistemas de calefacción: Instalación de calderas a gas o eléctricas con capacidad de 50,000 kcal/h, conectadas a radiadores en un área de 150 m². | m2 | 1 | 1 | 1
19.6 | Sistemas de bombeo: Instalación de bombas centrífugas de 3 HP para redes hidráulicas, con conexiones a sistemas de agua potable o pluvial. | un | 1 | 1 | 1
19.7 | Sistemas de refrigeración industrial: Montaje de cámaras frigoríficas con capacidad de 20 m³, incluyendo paneles aislantes y compresores de 5 HP. | m3 | 1 | 1 | 1
19.8 | Tuberías para sistemas mecánicos: Instalación de 50 m de tuberías de acero inoxidable de 2", con accesorios como codos y válvulas para redes de vapor o agua caliente. | m | 1 | 1 | 1
19.9 | Equipos de presurización: Montaje de equipos hidroneumáticos con tanque de 500 litros, para mantener la presión constante en redes hidráulicas. | un | 1 | 1 | 1
19.1 | Mantenimiento de sistemas mecánicos: Inspección, limpieza y ajustes en sistemas de ventilación, aire acondicionado y bombas para asegurar su funcionamiento óptimo. | un | 1 | 1 | 1
20 | Sistemas de Automatización |  |  |  | 10
20.1 | Domótica residencial: Instalación de sistemas de automatización para control de luces, persianas y climatización mediante dispositivos inteligentes, cubriendo una vivienda de 150 m². | m2 | 1 | 1 | 1
20.2 | Control de iluminación: Montaje de sensores de movimiento y reguladores de intensidad para 20 luminarias interiores y exteriores. | un | 1 | 1 | 1
20.3 | Sistemas de seguridad inteligente: Integración de cámaras IP, sensores de puertas y ventanas, y alarmas conectadas a dispositivos móviles. | un | 1 | 1 | 1
20.4 | Automatización de persianas: Instalación de 10 motores eléctricos para persianas enrollables, con control remoto y conectividad. | un | 1 | 1 | 1
20.5 | Sistemas de audio y video: Configuración de sistemas de sonido envolvente y pantallas automáticas en una sala de 30 m². | m2 | 1 | 1 | 1
20.6 | Redes de comunicación: Instalación de red Wi-Fi mesh para garantizar cobertura total en 200 m², con routers y puntos de acceso. | m2 | 1 | 1 | 1
20.7 | Sistemas de riego automatizado: Montaje de sistema de riego inteligente para un jardín de 100 m², con sensores de humedad y programación. | m2 | 1 | 1 | 1
20.8 | Control de acceso: Instalación de cerraduras inteligentes con reconocimiento biométrico y apertura mediante aplicaciones móviles, en 5 puertas. | un | 1 | 1 | 1
20.9 | Integración de asistentes virtuales: Configuración de dispositivos como Alexa o Google Home para el control de sistemas automatizados en una vivienda. | un | 1 | 1 | 1
20.1 | Mantenimiento de sistemas de automatización: Inspección y actualización de software en dispositivos automatizados, asegurando su correcto funcionamiento. | un | 1 | 1 | 1
21 | Obra Civil en Interiores |  |  |  | 14
21.1 | Falsos techos acústicos: Instalación de 100 m² de techos acústicos con paneles de fibra mineral, suspendidos en estructuras metálicas. | m2 | 1 | 1 | 1
21.2 | Revestimiento de paredes: Aplicación de paneles decorativos de PVC o madera en 80 m² de paredes interiores, con acabados texturizados. | m2 | 1 | 1 | 1
21.3 | Construcción de divisiones ligeras: Montaje de 60 m² de paredes interiores con estructura metálica y paneles de tabla roca. | m2 | 1 | 1 | 1
21.4 | Pisos elevados: Instalación de 40 m² de pisos elevados para cableado en oficinas, con paneles modulares y estructura ajustable. | m2 | 1 | 1 | 1
21.5 | Construcción de nichos y muebles empotrados: Fabricación de nichos decorativos y muebles empotrados en paredes de concreto o tabla roca. | m2 | 1 | 1 | 1
21.6 | Acabados en escaleras interiores: Aplicación de revestimientos como madera, cerámica o mármol en 20 escalones de escaleras interiores. | m2 | 1 | 1 | 1
21.7 | Zócalos y molduras: Colocación de 150 m lineales de zócalos y molduras decorativas de PVC, madera o yeso. | m | 1 | 1 | 1
21.8 | Reparación de paredes y techos: Restauración de 50 m² de paredes con grietas o humedad, incluyendo enlucido y pintura. | m2 | 1 | 1 | 1
21.9 | Instalación de puertas correderas interiores: Montaje de 5 puertas correderas de madera o vidrio, con herrajes y sistemas de guías. | un | 1 | 1 | 1
21.1 | Instalación de ventanas interiores: Colocación de 8 ventanas interiores con marcos de aluminio y vidrio templado, en dimensiones de 1.0x1.2 m. | un | 1 | 1 | 1
21.11 | Trabajos de carpintería interior: Fabricación e instalación de muebles de madera para cocinas, closets y baños. | m2 | 1 | 1 | 1
21.12 | Adecuación para sistemas de iluminación: Modificación de techos y paredes para la instalación de luminarias empotradas o colgantes. | un | 1 | 1 | 1
21.13 | Instalación de chimeneas decorativas: Colocación de chimeneas eléctricas o de bioetanol, con revestimiento decorativo en piedra o madera. | un | 1 | 1 | 1
21.14 | Mantenimiento de interiores existentes: Reparación y renovación de elementos constructivos como techos, paredes y acabados decorativos. | m2 | 1 | 1 | 1
22 | Urbanización y Áreas Exteriores |  |  |  | 10
22.1 | Pavimentación de calles y aceras: Colocación de 200 m² de pavimento con concreto reforzado, incluyendo juntas de dilatación y acabado texturizado. | m2 | 1 | 1 | 1
22.2 | Instalación de adoquines: Colocación de 150 m² de adoquines tipo hexagonal, con una base de arena y compactación mecánica. | m2 | 1 | 1 | 1
22.3 | Construcción de muros de contención: Levantamiento de 50 m lineales de muros de contención en concreto ciclópeo, con una altura promedio de 1.5 m. | m | 1 | 1 | 1
22.4 | Instalación de mobiliario urbano: Colocación de 10 bancas metálicas y 5 papeleras en áreas recreativas, ancladas con bases de concreto. | un | 1 | 1 | 1
22.5 | Jardinería: Plantación de 20 árboles frutales y 100 m² de césped natural, con instalación de sistemas de riego automático. | m2 | 1 | 1 | 1
22.6 | Construcción de senderos peatonales: Instalación de 100 m² de senderos con baldosas antideslizantes, delimitados con bordillos de concreto. | m2 | 1 | 1 | 1
22.7 | Iluminación exterior: Montaje de 10 postes de iluminación LED de 6 m de altura, con cableado subterráneo y protecciones. | un | 1 | 1 | 1
22.8 | Sistemas de drenaje pluvial: Instalación de 50 m lineales de canaletas pluviales prefabricadas, con rejillas de acero galvanizado. | m | 1 | 1 | 1
22.9 | Áreas deportivas: Construcción de una cancha de 200 m² con piso de concreto pulido, demarcación y porterías metálicas. | m2 | 1 | 1 | 1
22.1 | Mantenimiento de áreas exteriores: Reparación de pavimentos, reposición de plantas y limpieza general en 300 m² de áreas comunes. | m2 | 1 | 1 | 1
23 | Obras Exteriores |  |  |  | 11
23.1 | Cercos perimetrales: Instalación de 100 m lineales de cerco metálico tipo malla ciclónica con postes galvanizados y anclajes de concreto. | m | 1 | 1 | 1
23.2 | Construcción de rampas de acceso: Fabricación de rampas de concreto reforzado de 1.5 m de ancho y 6% de pendiente para accesibilidad universal. | m | 1 | 1 | 1
23.3 | Instalación de pérgolas: Montaje de pérgolas metálicas o de madera en un área de 20 m², con acabados en pintura o barniz. | m2 | 1 | 1 | 1
23.4 | Construcción de garitas de vigilancia: Edificación de garitas de 3x3 m en concreto, con ventanas de vidrio y puerta metálica. | m | 1 | 1 | 1
23.5 | Áreas de estacionamiento: Pavimentación de 150 m² de estacionamiento con concreto reforzado, incluyendo demarcación de espacios. | m2 | 1 | 1 | 1
23.6 | Construcción de fuentes decorativas: Montaje de una fuente de concreto de 2x2 m, con sistema de bombeo y recubrimiento en piedra. | m | 1 | 1 | 1
23.7 | Instalación de barandas y pasamanos: Colocación de barandas metálicas o de acero inoxidable en 50 m lineales, con acabados en pintura epóxica. | m | 1 | 1 | 1
23.8 | Construcción de quioscos: Edificación de quioscos de 4x4 m con estructura metálica o de madera y cubierta de teja. | m | 1 | 1 | 1
23.9 | Senderos ecológicos: Construcción de 80 m lineales de senderos en grava compactada, delimitados con troncos o bordillos de madera. | m | 1 | 1 | 1
23.1 | Reparación de elementos exteriores: Mantenimiento de muros, barandas y pavimentos existentes en un área de 200 m². | m2 | 1 | 1 | 1
23.11 | Construcción de muros divisorios: Levantamiento de 30 m lineales de muros en bloque de concreto de 15 cm de espesor, con acabado pintado. | m | 1 | 1 | 1
24 | Sistemas de Seguridad y Control de Acceso |  |  |  | 10
24.1 | Instalación de cámaras de seguridad: Montaje de 10 cámaras de vigilancia IP con resolución de 1080p, conectadas a un sistema de grabación NVR. | un | 1 | 1 | 1
24.2 | Sistemas de alarmas: Configuración de alarmas contra intrusión con sensores de movimiento, magnéticos y sirenas en una vivienda de 200 m². | un | 1 | 1 | 1
24.3 | Control de acceso biométrico: Instalación de 5 dispositivos de reconocimiento facial o huella dactilar, conectados a puertas de acceso principal. | un | 1 | 1 | 1
24.4 | Videoporteros: Montaje de 3 sistemas de videoporteros con pantalla de 7 pulgadas y cámaras de visión nocturna. | un | 1 | 1 | 1
24.5 | Cercos eléctricos: Colocación de 100 m lineales de cerco eléctrico con 5 hilos y sistema de respaldo de energía. | un | 1 | 1 | 1
24.6 | Iluminación perimetral automatizada: Instalación de 15 luminarias LED con sensores de movimiento y temporizadores. | un | 1 | 1 | 1
24.7 | Sistemas de monitoreo remoto: Configuración de aplicaciones móviles para la supervisión en tiempo real de cámaras y alarmas. | un | 1 | 1 | 1
24.8 | Puertas automáticas: Instalación de 2 puertas corredizas automáticas con motores eléctricos y controles remotos. | un | 1 | 1 | 1
24.9 | Botones de pánico: Colocación de 5 botones de emergencia conectados al sistema de alarma central. | un | 1 | 1 | 1
24.1 | Sistemas contra incendios: Instalación de detectores de humo, rociadores automáticos y extintores en un área de 300 m². | un | 1 | 1 | 1
25 | Sistemas de Drenaje |  |  |  | 10
25.1 | Instalación de tuberías principales de drenaje: Colocación de 100 m lineales de tubería PVC de 8”, con conexiones y registros para drenaje sanitario y pluvial. | m | 1 | 1 | 1
25.2 | Construcción de pozos de inspección: Fabricación de 5 pozos de inspección de concreto prefabricado, con un diámetro de 1.2 m y una profundidad de 2 m. | m | 1 | 1 | 1
25.3 | Rejillas de captación pluvial: Instalación de 20 rejillas de acero galvanizado de 60x60 cm, conectadas a tuberías de drenaje pluvial. | m | 1 | 1 | 1
25.4 | Sistemas de drenaje subterráneo: Colocación de 80 m de tuberías corrugadas de polietileno de 6” para áreas deportivas o campos de cultivo. | m | 1 | 1 | 1
25.5 | Canaletas de concreto: Construcción de 50 m lineales de canaletas de concreto de sección trapezoidal para conducción de aguas superficiales. | m | 1 | 1 | 1
25.6 | Sistemas de retención de agua: Instalación de tanque subterráneo de 5,000 litros para almacenar agua pluvial y reutilizarla en riego. | m | 1 | 1 | 1
25.7 | Drenaje en áreas pavimentadas: Instalación de 30 m lineales de drenaje lineal con rejillas decorativas para áreas peatonales o vehiculares. | m | 1 | 1 | 1
25.8 | Conexión a red municipal de drenaje: Integración de sistemas de drenaje privado a la red pública, incluyendo válvulas de no retorno y registros. | m | 1 | 1 | 1
25.9 | Sistemas de filtración y absorción: Construcción de sistemas de filtración con grava y geotextil para infiltrar aguas pluviales en el subsuelo. | m | 1 | 1 | 1
25.1 | Mantenimiento de sistemas de drenaje: Limpieza de tuberías, registros y rejillas para garantizar el flujo adecuado de agua en el sistema. | m | 1 | 1 | 1
26 | Obras de Restauración |  |  |  | 12
26.1 | Restauración de fachadas antiguas: Limpieza, reparación y pintura de 100 m² de fachadas de edificaciones históricas, utilizando técnicas y materiales especializados. | m2 | 1 | 1 | 1
26.2 | Reparación de techos deteriorados: Sustitución de 50 m² de cubiertas en mal estado, incluyendo impermeabilización y colocación de nuevos materiales. | m2 | 1 | 1 | 1
26.3 | Rehabilitación de muros con grietas: Reparación de 80 m² de muros con grietas estructurales, aplicando refuerzos de malla y mortero estructural. | m2 | 1 | 1 | 1
26.4 | Sustitución de revestimientos dañados: Retiro y reemplazo de 60 m² de revestimientos de cerámica o piedra en paredes o pisos. | m2 | 1 | 1 | 1
26.5 | Reforzamiento estructural: Colocación de refuerzos metálicos o de concreto en columnas, vigas o muros con deterioro crítico. | Kg | 1 | 1 | 1
26.6 | Restauración de elementos decorativos: Reparación y reproducción de molduras, cornisas o relieves en edificios patrimoniales, abarcando un área de 20 m lineales. | m | 1 | 1 | 1
26.7 | Sustitución de sistemas eléctricos obsoletos: Modernización de instalaciones eléctricas en una vivienda de 200 m², garantizando el cumplimiento de normas vigentes. | m2 | 1 | 1 | 1
26.8 | Reparación de instalaciones hidráulicas: Sustitución de tuberías de agua potable o desagüe en 50 m lineales, incluyendo accesorios y conexiones. | m | 1 | 1 | 1
26.9 | Mantenimiento de carpintería: Reparación y barnizado de 10 puertas y 5 ventanas de madera, preservando el diseño original. | un | 1 | 1 | 1
26.1 | Pintura y acabados interiores: Reaplicación de pintura en 150 m² de interiores, utilizando productos ecológicos y acabados decorativos. | m2 | 1 | 1 | 1
26.11 | Limpieza y consolidación de estructuras: Limpieza profunda y aplicación de productos consolidantes en superficies de concreto o piedra para prolongar su vida útil. | m2 | 1 | 1 | 1
26.12 | Restauración de pisos antiguos: Reparación y pulido de 50 m² de pisos de madera o mármol, preservando su apariencia original. | m2 | 1 | 1 | 1
27 | Certificaciones y Documentación |  |  |  | 10
27.1 | Certificación estructural: Emisión de certificado que avala la estabilidad estructural de una construcción de hasta 200 m², incluyendo inspección técnica y cálculo. | m2 | 1 | 1 | 1
27.2 | Licencias de construcción: Gestión y obtención de permisos de construcción ante autoridades locales, para proyectos residenciales o comerciales. | un | 1 | 1 | 1
27.3 | Certificación eléctrica: Realización de pruebas y emisión de certificado de cumplimiento de normas eléctricas en instalaciones de hasta 150 m². | un | 1 | 1 | 1
27.4 | Certificación sanitaria: Inspección y certificación de sistemas de agua potable y drenaje conforme a normativas vigentes. | un | 1 | 1 | 1
27.5 | Planos "As-Built": Elaboración de planos actualizados que reflejan las condiciones finales de una construcción, abarcando estructuras, instalaciones y acabados. | un | 1 | 1 | 1
27.6 | Documentación técnica: Creación de manuales de operación y mantenimiento para sistemas mecánicos, eléctricos y sanitarios. | un | 1 | 1 | 1
27.7 | Estudios topográficos: Ejecución de levantamientos topográficos y planos georreferenciados para un área de hasta 500 m². | un | 1 | 1 | 1
27.8 | Memoria de cálculo estructural: Presentación de cálculos detallados para cimentaciones, columnas, vigas y otros elementos estructurales. | un | 1 | 1 | 1
27.9 | Informes de impacto ambiental: Elaboración de documentos que evalúan los efectos de una construcción sobre el medio ambiente, incluyendo medidas mitigadoras. | un | 1 | 1 | 1
27.1 | Supervisión técnica certificada: Contratación de profesionales acreditados para supervisar la ejecución de obras y garantizar la calidad según estándares. | un | 1 | 1 | 1
28 | Limpieza Final de Obra |  |  |  | 10
28.1 | Limpieza de áreas interiores: Barrido, aspirado y limpieza húmeda de pisos, paredes y techos en un área de 150 m² para eliminar polvo y residuos de obra. | m2 | 1 | 1 | 1
28.2 | Limpieza de ventanas y vidrios: Lavado y pulido de 50 m² de ventanas y superficies de vidrio, utilizando productos especializados para eliminar manchas de pintura o adhesivos. | m2 | 1 | 1 | 1
28.3 | Retiro de escombros: Recolección y disposición final de hasta 3 m³ de escombros y materiales sobrantes en áreas interiores y exteriores. | m2 | 1 | 1 | 1
28.4 | Limpieza de sanitarios: Desinfección y pulido de inodoros, lavamanos y duchas en un total de 5 baños, asegurando su funcionalidad y apariencia. | m2 | 1 | 1 | 1
28.5 | Limpieza de áreas exteriores: Barrido y lavado a presión de 200 m² de patios, terrazas o estacionamientos para eliminar residuos y manchas. | m2 | 1 | 1 | 1
28.6 | Limpieza de ductos y rejillas: Remoción de polvo y residuos en 20 m lineales de ductos de ventilación o aire acondicionado. | m2 | 1 | 1 | 1
28.7 | Pulido de pisos: Aplicación de productos específicos para el pulido de 100 m² de pisos de mármol, granito o concreto, dejando un acabado brillante. | m2 | 1 | 1 | 1
28.8 | Eliminación de etiquetas y residuos adhesivos: Retiro de etiquetas de ventanas, electrodomésticos o mobiliario instalado durante la obra. | m2 | 1 | 1 | 1
28.9 | Limpieza de luminarias: Desempolvado y limpieza de 30 luminarias, garantizando su correcto funcionamiento y apariencia. | m2 | 1 | 1 | 1
28.1 | Inspección y retoques: Supervisión final para identificar áreas que requieran limpieza adicional o retoques antes de la entrega al cliente. | m2 | 1 | 1 | 1
29 | Excavación de Cisternas y Pozos Sépticos |  |  |  | 10
29.1 | Excavación de cisternas: Realización de excavaciones para cisternas con dimensiones de 3x3x2.5 m, removiendo y disponiendo de hasta 22.5 m³ de tierra. | m3 | 1 | 1 | 1
29.2 | Excavación de pozos sépticos: Apertura de pozos sépticos circulares de 2 m de diámetro y 4 m de profundidad, eliminando aproximadamente 12.5 m³ de material. | m3 | 1 | 1 | 1
29.3 | Excavación manual en áreas de difícil acceso: Excavación de hasta 10 m³ en terrenos donde no es posible el uso de maquinaria, empleando herramientas manuales. | m3 | 1 | 1 | 1
29.4 | Transporte de material excavado: Retiro y disposición final de materiales excavados, con un volumen estimado de 30 m³ por proyecto. | m3 | 1 | 1 | 1
29.5 | Compactación del terreno alrededor de cisternas: Compactación del material rellenado alrededor de cisternas y pozos, alcanzando un 95% de densidad Proctor en capas de 20 cm. | m3 | 1 | 1 | 1
29.6 | Construcción de paredes de pozos: Construcción de paredes de ladrillo o concreto prefabricado para pozos sépticos con un diámetro de 1.5 m y una altura de 3 m. | m2 | 1 | 1 | 1
29.7 | Impermeabilización de cisternas: Aplicación de recubrimientos impermeables en cisternas de concreto con un área de 20 m², garantizando estanqueidad. | m2 | 1 | 1 | 1
29.8 | Instalación de tapas y accesos: Colocación de tapas de concreto armado de 1.2 m de diámetro para cisternas y pozos, con anclajes y manijas metálicas. | un | 1 | 1 | 1
29.9 | Drenaje y desvío de agua: Implementación de drenajes temporales para evitar acumulación de agua durante el proceso de excavación. | m | 1 | 1 | 1
29.1 | Supervisión y pruebas de estanqueidad: Inspección final de cisternas y pozos, asegurando que no haya filtraciones o problemas estructurales antes de su uso. | m | 1 | 1 | 1
30 | Otros Servicios Especiales |  |  |  | 12
30.1 | Instalación de ascensores: Montaje de un ascensor hidráulico o eléctrico en edificios de hasta 5 niveles, incluyendo estructura de soporte y sistemas de seguridad. | un | 1 | 1 | 1
30.2 | Sistemas de aislamiento acústico: Implementación de paneles y revestimientos acústicos en 100 m² de paredes o techos para reducción de ruido. | un | 1 | 1 | 1
30.3 | Sistemas de aislamiento térmico: Instalación de sistemas de aislamiento térmico en techos y paredes, cubriendo 120 m², con materiales como lana de roca o poliuretano. | un | 1 | 1 | 1
30.4 | Sistemas contra vibraciones: Montaje de sistemas antivibratorios en áreas industriales, incluyendo la colocación de 10 soportes de caucho o neopreno. | un | 1 | 1 | 1
30.5 | Puertas y cortinas cortafuego: Instalación de 5 puertas cortafuego certificadas y cortinas metálicas con resistencia de 90 minutos. | un | 1 | 1 | 1
30.6 | Cámaras frigoríficas: Diseño y construcción de una cámara frigorífica de 30 m³, con paneles aislantes y sistemas de refrigeración de 5 HP. | un | 1 | 1 | 1
30.7 | Tratamiento de aguas residuales: Instalación de sistemas compactos para tratamiento de aguas residuales, con capacidad para procesar 2,000 litros diarios. | un | 1 | 1 | 1
30.8 | Montaje de estructuras metálicas: Construcción e instalación de estructuras metálicas especiales para soporte de equipos industriales, con una capacidad de carga de 10 toneladas. | un | 1 | 1 | 1
30.9 | Instalación de pisos técnicos: Colocación de 50 m² de pisos técnicos elevados para salas de servidores, con paneles modulares y accesibilidad al cableado. | un | 1 | 1 | 1
30.1 | Sistemas de protección solar: Instalación de 30 m² de paneles o persianas automatizadas para reducir la incidencia solar en ventanas o fachadas. | un | 1 | 1 | 1
30.11 | Sistemas de control de humedad: Implementación de sistemas deshumidificadores en áreas de 100 m², con sensores automáticos de regulación. | un | 1 | 1 | 1
30.12 | Servicios de demolición especializada: Demolición controlada de elementos estructurales en áreas urbanas, utilizando equipos hidráulicos y de precisión. | un | 1 | 1 | 1

## PlugCAD
PlugCAD: Es una empresa de software dedicada al desarrollo de herramientas intuitivas y organizadas para la industria de la construcción. Fundada en el año 2022 por el ingeniero civil Fredy Sorto.
Softwares para la Ingeniería